12MW化学#4澄清池刮泥机维修内容

更换刮泥机转动轴（轴径60mm，长度5630mm，要求厂家解体后根据现场实际情况配套，要与现有刮泥机传动减速机、传动齿轮进行配套，备件由乙提供）

更换刮泥机传动轴轴套及部丝2套/含轴座（尺寸：外部轴径60mm，长度5630mm，轴套、部丝、轴座尺寸可解体后根据厂家配套尺寸加工，备件由乙方提供）

更换刮泥机支撑连接件2件（尺寸及长度：φ89*3700，两根，备件由乙方提供）

