| 建议系统硬件设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实时数据库服务器 | 处理器:2路intel®Xeon® 4210 处理器;内存配置:标配64GB DDR4 2133MHz,可扩至768GB以上;阵列卡:硬件 SAS RAID控制卡 12Gb/s,支持RAID0/1/5等;硬盘标配:8×1.2TB SAS(RAID保护);IO 扩展:配置八个标准的PCI-Express 3.0 插槽,I/O 吞吐量达到12GT/s以上;业务网络:4个千兆以太网口,可扩至16个以上;远程管理:GbE,IPMI 2.0;内置远程虚拟KVM单元;其他选项:机架式4U安装;5个USB 3.0; 2个COM串口;1个VGA;电源:冗余电源配置;软件系统:预装Windows操作系统 | 台 | 1 |
| 2 | 关系数据库服务器 | 处理器:2路intel®Xeon® 4210 处理器;内存配置:标配64GB DDR4 2133MHz,可扩至768GB以上;阵列卡:硬件 SAS RAID控制卡 12Gb/s,支持RAID0/1/5等;硬盘标配:5×1.2TB SAS(RAID保护);IO 扩展:配置八个标准的PCI-Express 3.0 插槽,I/O 吞吐量达到12GT/s以上;业务网络:4个千兆以太网口,可扩至16个以上;远程管理:GbE,IPMI 2.0;内置远程虚拟KVM单元;其他选项:机架式4U安装;5个USB 3.0; 2个COM串口;1个VGA;电源:冗余电源配置;软件系统:预装Windows 2016 Server操作系统 | 台 | 1 |
| 3 | 应用服务器 | 处理器:2路intel®Xeon® 4210 处理器;内存配置:标配64GB DDR4 2133MHz,可扩至768GB以上;阵列卡:硬件 SAS RAID控制卡 12Gb/s,支持RAID0/1/5等;硬盘标配:3×1.2TB SAS(RAID保护);IO 扩展:配置八个标准的PCI-Express 3.0 插槽,I/O 吞吐量达到12GT/s以上;业务网络:4个千兆以太网口,可扩至16个以上;远程管理:GbE,IPMI 2.0;内置远程虚拟KVM单元;其他选项:机架式4U安装;5个USB 3.0; 2个COM串口;1个VGA;电源:冗余电源配置;软件系统:预装Windows 2016 Server操作系统 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP端口(含模块) | 台 | 1 |
| 5 | 接口机 | 一体化工控机,19”标准机架式安装,INTEL酷睿3.0GHz,1TB,8G(可扩展到32G),2*10/100M/1000M自适应以太网卡(数量根据网络配置需要确定) | 台 | 1 |
| 6 | 单向隔离网闸 | 正向型单向物理隔离网闸,须具有公安部及通过单比特检测认证SyncKeeper3000 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 600 mm×1000 mm×2000 mm (宽x 深x高) | 台 | 1 |
| 8 | KVM液晶套件 | 17"液晶套件 | 台 | 1 |
| 9 | 大屏 | 75寸 | 台 | 4 |