江苏国信协联能源有限公司


锡宜高速扩宽蒸汽管道改造工程(新街段）比价单

一、工程概况

锡宜高速扩宽蒸汽管道改造工程（新街段）蒸汽管道设计压力1.0MPA，温度300℃
二、锡宜高速扩宽蒸汽管道改造工程（新街段）报价；

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	施工单价
	施工合价
	备注

	1
	土方开挖
	深度2m
	m³
	211
	
	
	

	2
	砂垫层
	中粗砂
	m³
	8.8
	
	
	砂非甲供

	3
	土方回填
	原土回填
	m³
	184
	
	
	

	4
	无缝管
	Φ273*7  20#
	m
	6.5
	
	
	含管道液压机吹扫

	6
	成品弯头
	Φ273*7 90°
	个
	4
	
	
	

	7
	旋转补偿器
	DN250  PN25
	个
	2
	
	
	焊接式

	8
	疏水
	DN50闸阀 
	组
	1
	
	
	每组2只

	9
	地埋管
	Φ273*7/外套管630*10
	米
	81
	
	
	

	10
	地埋弯头
	Φ273*7/外套管820*10 L=1.5M*2M
	个
	2
	
	
	含防雨帽安装

	11
	地埋平面弯头
	Φ273*7/外套管820*10 带大小头L=1.5m*1.5m
	个
	1
	
	
	

	12
	固定节
	Φ273*7/外套管630*10
	个
	1
	
	
	

	13
	超声波探伤
	DN250
	口
	10
	
	
	

	14
	超声波探伤
	DN600
	口
	10
	
	
	

	15
	管道拆除
	螺旋管Φ273*7
	m
	87.5
	
	
	

	16
	弯头拆除
	DN250
	个
	4
	
	
	


备注：报价包含吊装机械费、吊装工器具、安全措施费、税金、管理费等一切费用。主材（包含管道管件、钢材、阀门、疏水等）甲供

三、报价说明；

1、报价需要充分了解现场施工具体情况，现场施工条件、工况，熟悉各种工艺及质量、工期等要求。严格按照工程实践情况和规定，进行合理报价。本项目报价不得超5.46万元。

2、报价需要提供资料：包括报价单及发包方提供的报价要求（附在报价单后）。报价单严格报价要求的格式（根据报价表格格式）进行报价。

3、报价单必须盖公司印章，pdf格式上报江苏国信协联招采平台
